建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 安徽东方果园生物科技有限公司技术升级改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 安徽东方果园生物科技有限公司 |
| 编制日期： | 二〇二六年一月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 安徽东方果园生物科技有限公司技术升级改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2512-341367-04-02-464425 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张允 | 联系方式 | 17775088777 |
| 建设地点 |  | 宿州市高新技术产业开发区拂晓大道9号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （经度：116度56分16.736秒，纬度：33度42分0.377秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | D4430 热力生产和供应 C1371 蔬菜加工 C1373 水果和坚果加工 | 建设项目 行业类别 | 四十一、91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 宿州市高新技术产业开发区经济与科技局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 3000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） |  | 3.33 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：安徽宿州高新技术产业开发区总体发展规划（2023~2035年）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《安徽宿州高新技术产业开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》 审查机关：宿州市生态环境局 审查文件名称及文号：《关于<安徽宿州埇桥经济开发区总体发展规划环境影响报告书>审查意见的函》（宿环函【2024】57号，宿州市生态环境局，2024年07月04日） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划范围与面积 安徽宿州高新技术产业开发区总面积1762.6982公顷，按照一区两园布置，包括高新园区片区和埇桥经开区片区。 高新园区片区位于宿州市西北方向的汴北新区，规划面积为668.2637公顷，四至范围为：东至汇源大道，南至唐河路，西至京台高速，北至泗许高速。 埇桥经开区片区位于埇桥区曹村镇，毗邻徐州市，以吸引徐州企业投资为主，规划面积1094.4345公顷，四至范围为：北至市界，南至望洲河，西至S407省道，东至迎宾大道。 2、规划期限 本轮规划的期限为：近期：2023~2025年，远期：2026-2035年。 3、功能定位 切实促改革、转方式，以“专用设备制造业；互联网和相关服务业；计算机、通信和其他电子设备制造业”为主导产业，加快形成信息技术、互联网服务为重点的新一代信息技术产业为先导，电子设备、工程机械装备等先进制造业为主体，现代服务业、绿色家居产业等为支撑的现代产业新体系，使高新区经济转入效率提升、创新驱动的轨道。 本项目位于宿州市高新技术产业开发区拂晓大道9号，项目属于蔬菜、菌类、水果和坚果加工，符合安徽宿州高新技术产业开发区的规划定位。 4、规划环境影响评价符合性分析 （1）与《安徽宿州高新技术产业开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》，环境准入清单相符性分析： 表1.1 宿州高新技术产业开发区产业准入条件一览表 清单类型; 管控类别; 主导产业; 行业类别; 备注. 产业准入要求; 鼓励类; 专用设备制造; C35专用设备制造业; C351采矿、冶金、建筑专用设备制造、C356电子和电工机械专用设备制造、C359环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造. 电子设备制造业; C39计算机、通信和其他电子设备制造业; C392通信设备制造、C396智能消费设备制造、C397电子器件制造. 互联网和相关服务业、计算机; I64互联网和相关服务; I641互联网接入及相关服务、I643互联网平台、I645互联网数据服务. 有条件准入类; 涉及重金属总量指标项目需要落实重金属指标来源，危废处置项目需按照国家及安徽省相关管理要求严格控制引入，并经过环境影响充分论证。. 与主导产业相关的“两高”类项目需按照国家及安徽省相关政策要求严格控制引入，并经过环境影响充分论证。. 限制类; 限制发展能源、资源消耗量或排污量较大但效益相对较好的企业，主要为开发区规划主导产业外、非负面清单中的项目，具体项目引入需经充分环境影响论证。. 禁止类; 禁止引入列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》、 《市场准入负面清单（2022年版）》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目、产品、工艺和设备。. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。. 禁止引进国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目。. 禁止引入非金属矿物制品业中水泥、石灰和石膏制造中水泥制造和玻璃制造中平板玻璃制造。. 禁止引入橡胶和塑料制品业中轮胎制造。. 禁止引入按规定需进入化工园区的项目。. 禁止单一电镀企业入园。. 项目为蔬菜、菌类、水果和坚果加工，不属于园区限值类、禁止类行业，符合园区准入条件要求。 （2）与《关于安徽宿州高新技术产业开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书审查意见的函》（宿环函【2024】57号）相符性分析见下表： 表1.2 与《关于安徽宿州高新技术产业开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书审查意见的函》相符性分析 序号; 审查意见; 本项目情况; 符合性. 1; （一）加强《规划》引领，坚持绿色协调发展：开发区应加强《规划》与国土空间规划、污染防治攻坚战规划等相关环境保护政策要求、省市生态环境分区管控成果的协调衔接，统筹推进开发区整体发展和生态保护。开发区发展应基于区域生态环境承载力，合理控制产业发展和开发利用强度，针对现有化工企业提出具体管控要求，进一步提高土地利用效率，协调好产业发展与区域环境保护的关系。统筹开发区减污降碳协同共治、资源集约节约及循环化利用、能源智慧高效利用、环境风险防控等重大事项，引导开发区高质量发展。; 本项目为蔬菜、菌类、水果和坚果加工，符合片区总体发展规划、主导产业定位要求，项目用地为工业用地。; 符合. 2; （二）严守环境质量底线，落实区域环境质量管控措施：开发区位于大气和水污染防治重点区域，区域生态环境保护要求较高，开发区应加快制定区域大气达标计划。根据国家和省大气、水、土壤、固废污染防治相关要求，制定污染防控方案和污染物总量管控要求，重点关注大气环境和地表水环境，切实保障区域内入驻项目达标排放，受纳水体的水环境功能及相关考核断面水质稳定达标、区域大气环境质量持续改善，区域生态环境问题得到妥善解决。; 本项目严守环境质量底线，符合生态环境准入要求，污染物排放总量可以在区域内平衡。; 符合. 3; （三）优化产业布局，加强生态空间保护：开发区应结合环境制约因素、产业定位要求等，进一步完善产业发展规划，产业布局应结合现状企业分布提出明确的规划布局优化调整建议。合理规划不同功能区的环境保护空间，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，加强开发区周边生态空间保护，确保规划实施不降低区域地表水体环境质量。统筹开发区生产、生活和商业服务空间之间及周边环境敏感目标的隔离和管控，实现产业发展与区域生态环境保护相协调。; 项目为蔬菜、菌类、水果和坚果加工，符合园区规划相关内容，项目污染物均进行有效收集与处理，对周围环境质量影响较小。; 符合. 4; （五）细化生态环境准入清单，推动高质量发展：根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状、生态环境分区管控、“三区三线”成果等，严格落实《报告书》生态环境准入要求。规划应严格执行国家产业政策，限制与规划主导产业不符且污染物排放量大的项目入区，禁止不符合淮河流域相关准入要求的项目入区。开发区引进项目的生产工艺、设备、自动化水平，以及单位产品能耗、污染物排放、碳排放等不得低于同行业清洁生产国内先进水平。; 本项目符合片区总体发展规划、主导产业定位要求，项目用地为工业用地，项目不属于淮河流域禁止引进的项目，也不属于园区禁止引进的项目。。; 符合. 5; （六）完善环境监测体系，加强生态环境风险防控：统筹考虑区域内污染物排放、水环境保护、环境风险防范、环境管理、规划管控防护带、区内现有居民区居住环境质量等要求，健全区域环境风险防范体系和生态安全保障体系，加强开发区内重要环境风险源的管控，完善环境风险防范应急措施。做好开发区重大环境风险源的识别与管控，确保事故废水与外环境有效隔离、及时处置。健全水、气、土、声等各环境要素的环境监控体系。在规划实施过程中，适时开展规划环境影响的跟踪评价。; 本项目生产过程中排放的少量颗粒物、SO2、NOx，项目使用电能和天然气，不使用高污染燃料。固废产生量较少，各类固废均能做到妥善处置。本项目将规范建设一般固废暂存间。; 符合. - 因此本项目建设符合安徽宿州高新技术产业开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书要求，选址合理。 |
| 其他符合性分析 | - 1、分区管控与“三线一单”相符性分析 - 安徽省人民政府于2020年7月13日发布了《安徽省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》，安徽省生态环境厅皖环发〔2022〕5号发布了《安徽省生态环境厅关于印发安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》，明确为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发【2018】17号），就落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（统称“三线一单”），实施生态环境分区管控。 - （1）生态保护红线 本项目位于宿州市高新技术产业开发区拂晓大道9号，根据宿州市“三线一单”文本，对照宿州市生态保护红线和宿州市生态空间图，本项目不涉及生态保护红线。详见附图2 区域生态红线图。 - （2）环境质量底线 - ①大气环境质量底线 根据《宿州市2024年环境质量报告》，O3、PM2.5、PM10超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，因此项目所在区域为环境空气质量不达标区。为改善环境空气质量情况，宿州市通过优化产业结构和布局，严控高耗能、高污染项目建设，对“散乱污”企业进行综合整治等措施的实施，地区的环境空气质量将逐渐得到改善。 - 本项目涉及主要大气污染物为NOX、SO2和颗粒物，本次评价要求本项目锅炉废气采用“低氮燃烧器+12m高排气筒（DA001）”排放。大气污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。 - ②水环境质量底线 - 根据《宿州市2024年环境质量报告》，本项目评价区域内地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。 - ③土壤环境风险防控底线 - 项目评价区域内土壤现状满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求。 本项目建设不占用永久基本农田；项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染土壤，因此本项目不会对区域土壤环境产生明显影响。 综上所述，本项目在加强环境管理并落实本评价要求的各项环保措施的情况下，本项目废水、废气、固废均得到合理处置，符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线相符性分析 本项目给水来自供水管网，总用水量为30855.44t/a，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网所供给，总用电量为446.27万kW·h/a，不会达到资源利用上线；项目用地符合当地土地规划要求，不会达到资源利用上线。 本项目成熟可靠的工艺技术，自动化控制手段，符合资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单相符性分析 本项目位于宿州市高新技术产业开发区拂晓大道9号，对照《宿州市“三线一单”生态环境准入清单》（宿州市生态环境局，二〇二三年十二月）附件3 宿州市生态环境准入清单中宿州市高新技术产业开发区产业准入要求进行说明： 限制发展项目： 限制发展能源、资源消耗量或排污量较大但效益相对较好的企业发展；智能手机产业园区禁止生产电池的项目入驻。 禁止发展项目： 1）国家明令禁止建设或投资的、不符合“产业结构调整指导目录”要求的建设项目不得进入高新区。 2）规模效益差、能源资源消耗大、环境影响严重的企业，严格控制高污染、高能耗、高水耗项目的进入。 本项目为蔬菜、菌类、水果和坚果加工，不属于上述宿州市高新技术产业开发区产业准入要求中限制发展项目和禁止发展项目，符合宿州市高新技术产业开发区产业准入要求。 综上，本项目建设符合“三线一单”要求。 (5)生态环境分区管控相符性分析 根据《宿州市“三线一单”》，宿州市共划定重点管控单元22个，面积为1641.71平方公里，占全市国土面积的16.52%，一般管控单元5个，面积为7225.23平方公里，占全市国土面积的72.7%。本项目位于宿州市“三线一单”生态环境分区管控的重点管控单元内（环境管控单元编码：ZH34130220013），对照宿州市大气环境分区管控图，项目在受体敏感重点管控区内；对照宿州市水环境分区管控图，项目在工业污染重点管控区内，对照宿州市土壤污染风险分区管控图，项目位于一般防控区内，详见下图。与宿州市分区管控要求分析内容见表1.1。 项目所在地 图1.1 管控单元位置示意图 表1.3 本项目涉及“三线一单”管控单元及管控要求 序号; 管控名称; 管控要求; 相符性分析. 1; 重点管控单元; 空间布局约束; 1严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积，现有水域面积不得减少。新建项目一律不得违规占用水域。2落实磷石膏综合利用途径，综合利用不畅的可利用现有磷石膏库堆存，不得新建、扩建磷石膏库（暂存场除外）。3坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，鼓励推动高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。4引导石化、化工、钢铁、建材、有色金属等重点行业合理布局，提高化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀等行业集聚水平。5严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，鼓励推动高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。6新建、扩建磷化工项目应布设在依法合规设立的化工园区或具有化工定位的产业园区内，所在化工园区或产业园区应依法开展规划环境影响评价工作，磷化工建设项目应符合园区规划及规划环评要求。7持续开展涉水“散乱污”企业清理整治，严把能耗、环保等标准，促使一批达不到标准或淘汰类产能的企业，依法依规关停退出。8推动污染企业退出。城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。9严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。10国家禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。; 本项目不涉及禁止或限制行为，符合相关管控要求. 2; 污染物排放管控; 1.在能源、冶金、建材、有色、化工、电镀、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。2.每小时35 蒸吨至65 蒸吨燃煤锅炉全部执行特别排放限值，每小时65 蒸吨以上燃煤锅炉全部实施节能和超低排放改造。3.推进现有企业和园区开展以节水为重点内容的绿色高质量转型升级和循环化改造，加快节水及水循环利用设施建设，促进企业间水梯级串联循环利用。4.加快推进现役煤电机组超低排放与节能改造。5.加大城市及周边现有燃煤发电机组的供热改造力度，优先利用背压热电联产机组替代分散燃煤锅炉，扩大集中供热面积。鼓励现有大型发电机组实施供热改造。6.取消燃煤电厂烟气旁路，对不能稳定达标的脱硫设施进行升级改造。7.实施每小时20蒸吨以上的燃煤锅炉脱硫设施建设及除尘设施升级改造。8.提升改造电力、化工、水泥等工业领域低氮燃烧、除尘、脱硝、脱硫设施，强化二氧化硫、氮氧化物、颗粒物及挥发性有机物污染治理。9.加快城镇污水处理设施建设与改造，对辖区重点流域污水处理厂进行提标改造，推进重点流域污水处理厂全面达标排放。10.推进造纸、农副产品加工、原料药制造、化工生产、制革、农药等重点行业专项治理，实施清洁化改造。11.2017 年底前，造纸行业力争完成采取低污染制浆技术，印染行业实施低排水染整工艺改造，制药（抗生素、维生素）行业实施绿色酶法生产技术改造，制革行业实施铬减量化和封闭循环利用技术改造。12.对现有涉重企业改扩建项目要采取“增产不增污”。13.在能源、冶金、建材、有色、化工、电镀、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。14.建材、化工、陶瓷等行业按照“改造提升一批、优化整合一批、淘汰退出一批”的总体要求，提升产业发展质量和环保治理水平，全市原则上关闭一半砖瓦窑企业，同时要确保保留下来的砖瓦窑企业各项环保措施符合要求、排放稳定达标。15.鼓励电力行业实施超净排放改造，其他行业参照重污染天气应急减排指南B级以上绩效开展提标改造。16.积极推进陶瓷、玻璃等行业清洁燃料替代工程。; 本项目不涉及禁止或限 制行为，符合相关管控 要求. 3; 资源开发效率要求; 到2025年，全省用水总量控制在306亿立方米以内，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量较2020年均下降18%，农田灌溉水有效利用系数达到0.58。严格落实主体功能区规划，在生态脆弱、严重缺水和地下水超采地区，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目，推进高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。对采用列入淘汰目录工艺、技术和装备的项目，不予批准取水许可；未按期淘汰的，有关部门和地方政府要依法严格查处。2在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。地下水限采区内不得新增地下水开采量。严控工农业等生产性用水新增地下水开采量；城乡居民生活和特殊水质要求确需增加开采量的，必须通过压减生产性用水，确保不增加现状开采量。3严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内自备水井，一律予以关闭。4在地下水超采区，禁止农业、工业建设项目和服务业新增取用中深层地下水，并削减开采量，逐步实现地下水采补平衡。5城市公共供水管网能够满足用水需要却通过自备取水设施取用地下水的，取水许可不予审批；地下水严重超采地区取用地下水的，取水许可不予审批。6在城市公共供水管网覆盖的区域内，禁止新建地下水取水井用于餐饮、洗浴、洗车等服务业和小区、单位集中供水等。7皖北平原地区应当限制高耗水、重污染产业发展，提高城镇污水处理标准，加强污水、采矿排水再生利用；支持规模农业使用高效节水灌溉技术；对地下水超采地区，应当制定综合治理措施，控制开采量，逐步实现采补平衡。1坚持集中式与分布式建设并举，因地制宜建设集中式光伏发电项目，推动整县（市、区）屋顶分布式光伏发电试点工作。坚持集中式和分散式相结合，有序推进皖北平原连片风电项目建设，稳妥推进皖西南地区集中式风电项目建设，鼓励分散式风电商业模式创新。大力推进风光储一体化建设。加快建设一批抽水蓄能电站，打造千万千瓦级绿色储能基地。多元高效利用生物质能，推进农林生物质热电联产项目新建和供热改造，合理规划城镇生活垃圾焚烧发电项目，统筹布局生物燃料乙醇项目，适度发展先进生物质液体燃料。到2025年，非化石能源占能源消费总量比重达到15.5%以上。2推动煤电行业实施节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”。加快供热管网建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，火电平均供电煤耗降至295克标煤/千瓦时，散煤基本清零。3实施“煤改气”和“以电代煤”。在陶瓷、玻璃、铸造等行业积极推进天然气替代煤气化工程，有序实施燃煤设施煤改气。结合区域和行业用能特点，积极推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，着力提高电能占终端能源消费比重。4推动光伏发电规模化发展，充分利用荒山荒坡、采煤沉陷区等未利用空间，建设集中式光伏电站。加快工业园区、公共建筑、居民住宅等屋顶光伏建设，有序推动国家整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点，因地制宜推进“光伏+”项目。5积极开发风电资源，在皖北平原、皖西南地区建设集中连片风电，持续推进就近接入、就地消纳的分散式风电建设。6大力推广新能源汽车，推动城市公共服务车辆、政府公务用车新能源或清洁能源替代1禁燃区内禁止使用散煤等高污染燃料，逐步实现无煤化。2在禁燃区内的企业事业单位和其他生产经营者，应当在规定的期限内停止使用高污染燃料，改用天然气、液化石油气、电能或者其他清洁能源。3到2025年，全省单位生产总值能耗比2020年下降14%，力争下降14.5%。水资源利用总量及效率要求：1按照省政府下达给区域各市的水资源利用总量及效率要求执行。地下水开采要求：2兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施，防止地下水污染。3开采地下水时，对下列含水层应当分层开采，不得混合开采：（一）半咸水、咸水、卤水层；（二）已受污染的含水层；（三）含有毒有害元素，超过生活饮用水卫生标准的水层；（四）有医疗价值和特殊经济价值的地下热水、温泉水和矿泉水。4淮河流域地下水开采区应当依靠降雨、地下径流、河流和湖泊、水库渗漏等补给地下水。人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质。能源利用总量及效率要求：5按照省政府下达给区域各市能源利用总量及效率要求执行。禁燃区要求：6按照省级清单中禁燃区要求执行。其他资源利用效率要求：7土地资源利用效率按照省政府下达给区域各市的要求执行。1.到十四五末，埇桥区、灵璧县、泗县、萧县、砀山县万元工业增加值用水量比2020年分别下降14%、32%、25%、16%、22%、19%，万元GDP用水量比2020年分别下降15%、16%、16%、15%、16%、15%，农田灌溉水有效利用系数控制为0.65。2.到2025 年，全市用水总量控制在11.71亿立方米以内，其中城乡生活及工业用水总量6.0亿立方米。3.到2022 年，规模以上工业用水重复利用率达到91%以上，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015 年分别降低32%和27%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.65以上。4.到2035 年，全市用水总量控制在15亿m3以内。新建耗煤项目实行煤炭减量替代。对煤炭开采与洗选业、化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、电力热力生产和供应业等行业新增耗煤（电力行业除外），实施煤炭消费量1.5倍减量替代。继续推进电能替代燃煤和燃油工作，替代规模达到省下达的指标要求。1.在地下水超采区，禁止农业、工业建设项目和服务业新增取用地下水。2.在地下水禁止开采区内，禁止新建、改建和扩建取用地下水的建设项目。已有的地下水取水工程，应当统一规划建设替代水源。3.在地下水限制开采区内，不得新增地下水开采量。确需新建地下水取水工程的，应当经省人民政府水行政主管部门批准。4 建设单位因施工需要直接取用地下水的，应当向具有审批权限的水行政主管部门申请临时取水。5.城市公共供水管网覆盖区域和饮用水水源保护区内禁止取用地下水用于地源热泵系统。6.在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。7.严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。1. 除集中供热企业外，禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，禁止销售、燃用各类型高污染燃料。2.宿州市禁燃区内各乡镇、街道、园区管委会要加强对民用煤制品的监督管理，禁燃区内禁止销售、燃用民用煤制品，餐饮服务场所不得燃用煤炭及其制品，非道路移动机械不得燃用渣油和重油；鼓励使用太阳能、电能、天然气、液化石油气、沼气等清洁能源或者依托周边已有热电机组实施集中供热；推进农村清洁能源的替代和开发利用。3.禁燃区内禁止使用散煤等高污染燃料，逐步实现无煤化。4.市区京台高速以东，南外环以北、沱河路以西、新汴河以南；全市所有文物保护单位，车站等交通枢纽及铁路线路安全保护区，易燃易爆物品生产、储存单位，输变电设施安全保护区，医疗机构、学校（含幼儿园）、敬（养）老院、图书馆、档案馆、博物馆、文化馆、商场、影剧院，景区、林地、公园、绿地、苗圃，房屋室内及其公共走廊、楼梯、屋顶、阳台、窗口和党政机关办公场所等范围内，禁放区域内禁止经营、储存、燃放烟花爆竹。迎接国家庆典等重大活动需要燃放礼花的，由宿州市人民政府决定并发布通告。5.坚决取缔禁燃区非法经营散煤网点。严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。; 本项目不涉及禁止或限制行为，符合相关管控要求. 综上所述，本项目建设满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在环境准入负面清单中，符合“三线一单与分区管控”要求。 2、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于蔬菜、菌类、水果和坚果加工，不属于鼓励类和限制类，属于允许类，因此，项目建设符合国家产业政策要求。 项目于2025年12月在宿州市高新技术产业开发区经济与科技局备案。项目代码为：2512-341367-04-02-464425。因此，项目的建设符合地方的产业政策。 - 综上所述，项目的建设符合国家及地方的产业政策要求。 - 3、其他政策相符性分析 - （1）与《高污染燃料目录》（国环规大气【2017】2号）相符性分析 - 表1.4 与《高污染燃料目录》（国环规大气【2017】2号）相符性分析一览表 序号; 高污染燃料目录; 项目情况; 相符性. 1; Ⅰ类：单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉和民用燃煤设备燃用的含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 Ⅱ类：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 Ⅲ类：煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。; 项目锅炉燃料为天然气，不属于高污染燃料目录中规定的高污染燃料。; 相符. - （2）与《宿州人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（宿政发【2018】50号）相符性分析 - 表1.5 与《宿州人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（宿政发【2018】50号）相符性分析一览表 序号; 宿州人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告; 项目情况; 相符性. 1; 一、禁燃区范围包括：宿州经开区、宿马园区、市高新区、宿州现代制鞋产业城以及埇桥区各街道、埇桥区符离镇、埇桥区西二铺乡、埇桥区桃园镇、埇桥区朱仙庄镇。 二、禁止燃用高污染燃料组合类别为III类（严格），具体包括：煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油等；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；以及国家规定的其他高污染燃料。; 项目位于宿州市高新技术产业开发区拂晓大道9号，本项目不在《宿州人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》规定的禁燃区域内，不使用煤炭及其制品及石油焦、原油等燃料，本项目为锅炉技改项目，锅炉燃料为天然气，不属于高污染燃料。; 相符. - （3）项目与安徽省生态环境保护委员会办公室印发的《安徽省2022年大气污染防治工作要点》（安环委办【2022】37号）的通知相符性分析。 表1.6 与《安徽省2022年大气污染防治工作要点》（安环委办【2022】37号）相符性分析一览表 - 序号; - 安徽省2022年大气污染防治工作要点; - 项目情况; - 相符性. - 1; - 加强煤炭消费管理。严控新增耗煤项目，大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的严格实施煤炭减量替代。加强商品煤质量监督和管理，确保符合国家和地方标准要求。推进煤炭清洁高效利用，鼓励和支持洁净煤技术的开发和推广。禁止新建企业自备燃煤设施，加快供热管网建设，充分释放燃煤电厂、工业余热等供热能力。; - 本项目为锅炉技改项目，蒸汽锅炉为天然气锅炉，不属于燃煤锅炉和低效燃煤小热电。锅炉使用燃料为天然气，不属于高污染燃料，改造后的锅炉配套低氮燃烧器实现低氮燃烧技术改造。; - 相符. - 项目与关于印发《安徽省“十四五”生态环境保护规划》的通知（皖环发〔2022〕8号）相符性分析详见下表： - 表1.7 与关于印发《安徽省“十四五”生态环境保护规划》的通知（皖环发〔2022〕8号）相符性分析一览表 - 序号; - 安徽省“十四五”生态环境保护规划; - 本项目情况; - 相符性. - 1; 深入开展锅炉、炉窑综合整治。实施重点涉工业炉窑企业深度治理或清洁能源替代，完成65蒸吨及以上燃煤锅炉节能改造。持续开展散煤污染治理行动，严格查处非法销售、使用非清洁散煤等行为。; 本项目使用1台9t/h燃气蒸汽锅炉，不属于燃煤锅炉和低效燃煤小热电。锅炉使用燃料为天然气，不属于高污染燃料，改造后的锅炉废气排放量减少。; - 相符. - 4、环境相容性分析 - 项目建设地点位于宿州市高新技术产业开发区拂晓大道9号，厂区北侧为宿州市汽车站，东侧为闲置厂房、南侧为宿州市高新区云计算产业园、西侧为空地，对项目产生影响较小。 - 本项目属于蔬菜、菌类、水果和坚果加工，项目运营期产生的各类污染物在采取相应处理处置措施后，均可做到综合利用或无害化处置，不会对区域环境造成不利影响。因此，本项目建设对周边环境影响较小。 - 综上所述，本项目与周边环境相容。 |

# 二、建设项目工程分析

| # 建设内容 | - 项目建设基本情况 - （1）环评报告表类别确定 - 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（生态环境部令第16号）中的有关规定，本项目属于：四十一、电力、热力生产和供应业 91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程），应当编制环境影响报告表。 表2.1 环评类别对照表 项目类别 环评类别; 环境影响评价类别; 项目环评类别判定. 报告书; 报告表; 登记表. 四十一、电力、热力生产和供应业. 91; 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）; 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的; 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）; /; 报告表. - （2）排污许可管理类别确定 - 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号）中的有关规定，本项目属于“八、农副食品加工业 13 15蔬菜、菌类、水果和坚果加工 137”。其中“涉及通用工序重点管理的”为重点管理，“涉及通用工序简化管理的”为简化管理，“其他”为登记管理；本项目涉及“五十一、通用工序 109 锅炉”，其中“纳入重点排污单位名录的”为重点管理，“除纳入重点排污单位名录的，单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）”为简化管理，“除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉）”为登记管理。本项目使用1台9t/h燃气锅炉˂20吨/小时，因此本项目排污许可实行登记管理。 - 表2.2 排污许可类别对照表 项目类别 排污许可类别; 排污许可类别; 排污许可管理类别. 重点管理; 简化管理; 登记管理. 八、农副食品加工业 13. 15; 蔬菜、菌类、水果和坚果加工 137; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他; /. 五十一、通用工序. 109; 锅炉; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）; 除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉）; 登记管理. （3）项目建设背景及由来 安徽东方果园生物科技有限公司成立于2013年，选址位于宿州市高新技术产业开发区拂晓大道9号。2013年，安徽东方果园生物科技有限公司投资46800万元建设1000吨真空速冻果蔬干及现代电子商务产业综合服务中心项目，项目已于2013年12月20日取得了宿州市高新技术产业开发区经济与科技局的备案。2014年12月委托天津天发源环境保护事务代理中心有限公司编制完成《安徽东方果园生物科技有限公司1000吨真空速冻果蔬干及现代电子商务产业综合服务中心项目环境影响报告表》。2015年4月22日取得《宿州市环境保护局高新区分局关于1000吨真空速冻果蔬干及现代电子商务产业综合服务中心项目环境影响报告表的批复》（环函〔2015〕6号），环评设计年产能为果蔬干10000吨。因生产车间建设情况发生变化，企业于2016年3月委托安徽汇泽通环境技术有限公司编制完成《1000吨真空速冻果蔬干及现代电子商务产业综合服务中心项目变更报告环境影响报告表》，2016年4月7日取得《宿州市环境保护局高新区分局关于1000吨真空速冻果蔬干及现代电子商务产业综合服务中心项目变更报告环境影响报告表的批复》（环函〔2016〕4号），环评设计产能不变，年生产果蔬干10000吨。项目建设完成后，对果蔬干生产车间进行升级改造，则企业投资36万元建设果蔬干生产车间升级改造项目，项目已于2016年12月28日取得了宿州市高新技术产业开发区经济与科技局的备案。2017年9月委托安徽汇泽通环境技术有限公司编制完成《果蔬干生产车间升级改造项目环境影响报告表》，2017年11月16日取得宿州市环境保护局高新区分局《关于安徽东方果园生物科技有限公果蔬干生产车间升级改造项目环境影响报告表的批复》（环函〔2017〕32号）。2018年6月通过环境保护竣工验收并备案。2025年11月5日取得固定污染源排污登记回执（登记编号：913413000836873296002Z）。 # 由于市场需求及技术升级，企业投资3000万元建设“安徽东方果园生物科技有限公司技术升级改造项目”，宿州市高新技术产业开发区经济与科技局于2025年12月予以备案，项目代码为：2512-341367-04-02-464425。 # （4）项目建设内容 # 项目改建6000平方米厂房，新建12000方低温储藏库，新增5T/H果蔬杀青速冻线，配套新建1台9t/h燃气锅炉，拆除1台2t/h燃气锅炉，并配套建设消防、环保、变压器等设施。生产能力不变。 项目建设基本情况一览表见表2.3。 表2.3 项目建设内容一览表 工程类别; 单项工程; 现有工程内容及规模; 本项目工程内容及规模; 本项目建成后全厂工程内容及规模; 备注. # 主体工程; 1#生产车间; 1F，建筑面积2900m2，设置1条果蔬干生产线，用于果蔬干的生产。; /; 1F，建筑面积2900m2，设置1条果蔬干生产线，用于果蔬干的生产。; 无变更. 2#生产车间; 1F，建筑面积2100m2，设置1条果蔬干生产线，用于果蔬干的生产。; /; 1F，建筑面积2100m2，设置1条果蔬干生产线，用于果蔬干的生产。; 无变更. 3#生产车间; 1F，建筑面积2100m2，设置1条果蔬干生产线，用于果蔬干的生产。; /; 1F，建筑面积2100m2，设置1条果蔬干生产线，用于果蔬干的生产。; 无变更. 4#生产车间; 1F，建筑面积2100m2，设置1条果蔬干生产线，用于果蔬干的生产。; /; 1F，建筑面积2100m2，设置1条果蔬干生产线，用于果蔬干的生产。; 无变更. 5#生产车间; 1F，建筑面积4321m2，设置1条果蔬干生产线，用于果蔬干的生产。; /; 1F，建筑面积4321m2，设置1条果蔬干生产线，用于果蔬干的生产。; 无变更. 6#生产车间; /; 1F，建筑面积6000m2，设置1条5T/H果蔬杀青速冻线，新建12000方低温储藏库。用于果蔬干的杀青工艺及冷藏。; 1F，建筑面积6000m2，设置1条5T/H果蔬杀青速冻线，新建12000方低温储藏库。用于果蔬干的杀青工艺及冷藏。; 新增. # 辅助工程; 办公室; 位于喵语小调线下体验馆二层，建筑面积1000m2，用于区域内员工办公及休憩。; /; 位于喵语小调线下体验馆二层，建筑面积1000m2，用于区域内员工办公及休憩。; 无变更. 产品检测楼; 3F，位于厂区北侧，建筑面积3024m2，用于产品质量检测及研发等。; /; 3F，位于厂区北侧，建筑面积3024m2，用于产品质量检测及研发等。; 无变更. 企业展示楼; 3F，位于厂区东北侧，建筑面积1123m2，，用于企业各产品展示。; /; 3F，位于厂区东北侧，建筑面积1123m2，，用于企业各产品展示。; 无变更. 喵语小调线下体验馆及展厅; 3F，位于厂区北侧，建筑面积2000m2。; /; 3F，位于厂区北侧，建筑面积2000m2。; 无变更. 恒温库; 1F，位于3#生产车间北侧，建筑面积300m2。; /; 1F，位于3#生产车间北侧，建筑面积300m2。; 无变更. 1#锅炉房; 建筑面积100m2，位于1#生产车间西南侧，内置1台2t/h燃气蒸汽锅炉及配套设备。; /; /; 拆除. 2#锅炉房; /; 建筑面积200m2，位于5#生产车间东南侧，内置1台9t/h燃气蒸汽锅炉及配套设备。; 建筑面积200m2，位于5#生产车间东南侧，内置1台9t/h燃气蒸汽锅炉及配套设备。; 新增. # 储运工程; 原料区; 位于各生产车间内东侧，总建筑面积共约800m2，储存生产所需的原辅材料。; /; 位于各生产车间内东侧，总建筑面积共约800m2，储存生产所需的原辅材料。; 无变更. 成品堆放区; 位于各生产车间内东侧，占地面积共约800m2，储存包装后的成品。; /; 位于各生产车间内东侧，占地面积共约800m2，储存包装后的成品。; 无变更. # 公用工程; 给水; 自来水供水管网供给，总用水量为30412.8t/a; 自来水供水管网供给，用水量为2462.44t/a; 自来水供水管网供给，总用水量为32855.44t/a; 改建后用水增加2442.64t/a. 排水; 厂区采用雨、污分流；运营期生活污水和生产废水经污水处理站（格栅+调节池+沉淀池+A/O池+二沉池）预处理后，经园区污水管网排入汴北污水处理厂统一处理。; 厂区采用雨、污分流；运营期生活污水和生产废水经污水处理站（格栅+调节池+沉淀池+A/O池+二沉池）预处理后，经园区污水管网排入汴北污水处理厂统一处理。; 厂区采用雨、污分流；运营期生活污水和生产废水经污水处理站（格栅+调节池+沉淀池+A/O池+二沉池）预处理后，经园区污水管网排入汴北污水处理厂统一处理。; 废水量增大，处理方式无变更. 供电; 市政供电电网，总用电量为188.67万kW·h/a; 市政供电电网，总用电量为257.6万kW·h/a; 市政供电电网，总用电量为446.27万kW·h/a; 改建后用电增加257.6万kW·h/a. 消防; 按照相关规定设置各类消防设施; 按照相关规定设置各类消防设施; 按照相关规定设置各类消防设施; 改建 新增. # 环保工程; 废气; 2T锅炉废气：低氮燃烧器+12m高排气筒（DA002）; /; /; 拆除. /; 9T锅炉废气：低氮燃烧器+12m高排气筒（DA001）; 9T锅炉废气：低氮燃烧器+12m高排气筒（DA001）; 新增. 污水处理站恶臭：加强厂内绿化，无组织排放; /; 污水处理站恶臭：加强厂内绿化，无组织排放; 无变更. 废水; 厂区采用雨、污分流；运营期生活污水和生产废水经污水处理站（格栅+调节池+沉淀池+A/O池+二沉池）预处理后，经园区污水管网排入汴北污水处理厂统一处理。; 厂区采用雨、污分流；运营期生活污水和生产废水经污水处理站（格栅+调节池+沉淀池+A/O池+二沉池）预处理后，经园区污水管网排入汴北污水处理厂统一处理。; 厂区采用雨、污分流；运营期生活污水和生产废水经污水处理站（格栅+调节池+沉淀池+A/O池+二沉池）预处理后，经园区污水管网排入汴北污水处理厂统一处理。; 废水量增大，处理方式无变更. 噪声; 隔声、消声、减振、设备定期保养、绿化等; 隔声、消声、减振、设备定期保养、绿化等; 隔声、消声、减振、设备定期保养、绿化等; 改建 新增. 固废; 一般工业固体废物：于生产车间暂存; /; 一般工业固体废物：于生产车间暂存; 无变更. 生活垃圾：垃圾桶等; 生活垃圾：垃圾桶等; 生活垃圾：垃圾桶等; 改建 新增. 地下水、土壤; 重点防渗区域，需采取地坪硬化、防渗措施。一般防渗区域采取地面硬化处理。; 重点防渗区域，需采取地坪硬化、防渗措施。一般防渗区域采取地面硬化处理。; 重点防渗区域，需采取地坪硬化、防渗措施。一般防渗区域采取地面硬化处理。; 改建 新增. 风险; 设置室外消火栓、灭火器、制定风险应急预案等。; 设置室外消火栓、灭火器、制定风险应急预案等。; 设置室外消火栓、灭火器、制定风险应急预案等。; 改建 新增. 2、项目主要产品及产能 项目主要产品及产能见表2.4。 表2.4 项目主要产品及产能一览表 序号; 产品名称; 单位; 产能（改建前）; 产能（改建后）; 产能变化. 1; 果蔬干; t/a; 10000; 10000; +0. 3、项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数 表2.5 项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数一览表 主要生产单元名称; 主要工艺; 主要生产设施; 规格型号; 数量 (改建前); 数量 (改建后); 数量变化情况. 果蔬干生产线; 真空干燥; FD干燥仓; Φ2300+128500; 4; 4; 0. 捕水器罐; Φ2300*6300; 8; 8; 0. 加热板; 5750*57*522; 4; 4; 0. 油回转真空泵; P450; 4; 4; 0. 机械外压真空泵; Pd2500; 4; 4; 0. 干燥式真空泵; Ft4-450; 4; 4; 0. 真空自动切换阀; Laac03r1/2; 8; 8; 0. 冷冻机组; S8-17-132d; 10; 10; 0. 冷冻机组; Sf8zf8-12.5; 10; 10; 0. 中阀冷却器; Zzq-1000; 10; 10; 0. 立式冷凝器; LNA200; 4; 4; 0. 冷媒循环泵; IH95-90-160; 4; 4; 0. 冷媒输送泵; 80FS4K515; 8; 8; 0. 冷媒回收泵; 50PD51.5; 4; 4; 0. 融冰泵; 80FS2E57.5; 4; 4; 0. 板式换热器; /; 4; 4; 0. 热媒循环泵; 80PS4K511; 4; 4; 0. 热媒调控阀; SKD62、PS-12; 4; 4; 0. FD操作盘; REX-P250FSR; 8; 8; 0. 电控制箱; CH12-22; 8; 8; 0. 电磁阀; AB41-04-8-V; 24; 24; 0. 记录仪; /; 8; 8; 0. 脱水釜; 300型; 14; 14; 0. 油回转真空泵; P450; 25; 25; 0. 速冻机组; 定型; 1; 1; 0. 立式蒸发冷; 200吨; 2; 2; 0. 后处理/包装; 自动包装机; 定型; 2; 2; 0. 提升机; GH16-4; 5; 5; 0. 色选机; MK128; 1; 1; 0. 平动筛选机; 定型; 7; 7; 0. 变压器; 1600kva; 1; 1; 0. 毛辊机+抖筛机; UA50+UD40A; 1; 1; 0. 不锈钢斜坡; UX34W60; 5; 5; 0. 金属探测仪; 定型; 5; 5; 0. 分装流水线; 定型; 20; 20; 0. 自动调味线; 定型; 1; 1; 0. 冷却水池; 600吨; 1; 1; 0. 运输叉车; CPD25; 1; 1; 0. 预处理; 风选机(T1520型); 定型; 0; 1; +1. 提升机; 定型; 0; 1; +1. 滚筒清洗机; 定型; 0; 1; +1. 去石清洗机; 定型; 0; 1; 1. 打网滤水机; 定型; 0; 1; +1. 原料提升机; 定型; 0; 1; +1. 劳弗尔色选机; 定型; 0; 1; +1. 二次挑选传送带; 定型; 0; 1; +1. 二次挑选提升机; 定型; 0; 1; +1. 废料传送带; 定型; 0; 1; +1. 过渡带; 定型; 0; 1; +1. 侧冲洗清洗机; 定型; 0; 1; +1. 双效清洗机二段; 定型; 0; 1; +1. 隧道淋浴式杀青机; 定型; 0; 1; +1. 预冷机; 定型; 0; 1; +1. 冰冷机一段; 定型; 0; 1; +1. 冰冷机二段; 定型; 0; 1; +1. 提升机; 定型; 0; 1; +1. 打网滤水机; 定型; 0; 1; +1. 流态化单冻机; 定型; 0; 1; +1. 制冰水池; 定型; 0; 1; +1. 振动筛; 定型; 0; 1; +1. 打网渡冰衣机; 定型; 0; 1; +1. 化冻机; 定型; 0; 1; +1. 提升机; 定型; 0; 1; +1. 蔬菜前后处理机; SSZ-187; 5; 5; 0. 多功能切菜机; HAS -10; 5; 5; 0. 预冻结; 制冷压缩机组; LT-S135/63; 0; 1; +1. 冷凝器; SWL-2600KW; 0; 1; +1. 虹吸式储液罐; 定型; 0; 1; +1. 桶泵机组; 定型; 0; 1; +1. 预冻库; 15000*4800; 5; 5; 0. 冷风机; /; 4; 4; 0. 压缩机; /; 4; 4; 0. /; 运料系统; /; 20; 20; 0. /; 联接、切换器; /; 20; 20; 0. 软水制备; 软水制备机; /; 1; 2; +1. 热力生产单元; 燃烧系统; 燃气蒸汽锅炉; 锅炉额定出力：2t/h; 1; 0; -1. 型号：LSS2-1.0-YQ. 锅炉额定出力：9t/h; 0; 1; +1. 型号：WNS9-1.25-QT. - 环保设备; - 废气治理; - 低氮燃烧器（TA001）; - BNTET1.0; - 1; - 0; - -1. - 低氮燃烧器（TA002）; - WNS9-1.25-Y（Q）; - 0; - 1; - +1. 生产设备与生产规模匹配性分析： 项目设置5T/H果蔬杀青速冻线1条，生产能力为5t/h，项目年工作330天，每天工作8h，则果蔬杀青速冻线生产能力为13200t/a，项目新鲜果蔬年用量为12000t，与全厂“年产10000t果蔬干”生产能力相匹配。 表2.6 锅炉配套设施明细 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 燃气蒸汽锅炉. 1; 锅炉主机; WNS9-1.25-QT; 1; 台; 新增. 2; 燃烧器; /; 1; 台; 新增. 3; 电控柜; YY（Q）W-700-Y（Q）; 1; 台; 新增. 4; 分汽缸; Φ359; 1; 台; 新增. 5; 软水制备设备; /; 1; 套; 一套利旧，一套新增. 6; 给水泵; DG85-67×9; 1; 台; 新增. 7; 平台爬梯; 9吨标配; 1; 套; 新增. 8; 烟囱; Φ492; 1; 套; 新增. 表2.7 本项目锅炉主要技术参数一览表 序号; 项目; 单位; 数值. 1; 锅炉出口介质; /; 饱和蒸汽. 2; 额定出力; kg/h; 9000. 3; 设计热效率; %; 96.93. 4; 额定压力; MPa; 1.25. 5; 实际排烟温度; ℃; 82.75. 4、项目原辅材料及资源、能源消耗 项目主要原辅材料及资源、能源消耗见表2.8。 表2.8 项目原辅材料及资源、能源消耗一览表 名称; 单位; 规格; 用量 （改建前）; 用量 （改建后）; 用量 变化; 备注. 主要原辅材料消耗. 苹果、黄桃、香菇、酥梨、草莓、蘑菇、胡萝卜、紫薯、芹菜、杏等新鲜果蔬; t/a; 25kg/袋装; 12000; 12000; 0; 外购. 白糖; t/a; 20kg/袋装; 2.0; 2.0; 0; 外购. 香辛料; t/a; 20kg/袋装; 1.5; 1.5; 0; 外购. 味精; t/a; 25kg/袋装; 1.5; 1.5; 0; 外购. PE袋、复合铝箔袋; t/a; 25kg/袋装; 1.8; 1.8; 0; 外购. 干燥剂; t/a; 25kg/袋装; 0.5; 0.5; 0; 外购. 制冷剂R717; t/a; /; 8; 10; +2; 外购. 资源、能源消耗. 水; t/a; /; 30412.8; 32855.44; +2442.64; 市政供水管网. 电; 万kW·h/a; /; 188.67; 446.27; +257.6; 市政供电管网. 天然气; 万m3/a; /; 4.2; 166.32; +161.12; 天然气管网. 天然气用量核算： 根据企业提供资料信息，企业满负荷生产状态下，蒸汽用量为9t/h，锅炉年运行2640h，即年需蒸汽量为23760t/a。 一吨水变成蒸汽所需吸收热量为60万大卡，本项目所用天然气热值为37.3564MJ/m3，即8937大卡/m3，所使用燃气蒸汽锅炉热效率为96.98%，经计算可得每把一吨水变成蒸汽所需天然气量约为70m3。 项目年所需蒸汽量为23760t/a，所对应需要天然气用量为166.32万m3。 表2.9 天然气参数一览表 组分; CH4; C2H6; C3H8; i-C4H10; n-C4H10. 含量; 95.2060; 2.6255; 0.1613; 0.0231; 0.0281. 组分; i-C5H12; n-C5H12; C6+; CO2; N2. 含量; 0.0106; 0.0080; 0.0407; 0.8002; 1.0965. 绝对密度; 0.7028. 高位热值; 37.3564（MJ/m3）. 5、水平衡分析 本项目营运期用水主要为生活用水、锅炉用水，废水主要为生活污水、锅炉废水。 ① 生活用水 本次改建项目职工定员新增12人，厂区不提供食宿。根据《宿州市城市行业用水定额》（DB 3413/T 0001-2020），职工生活用水按70L/人·d，年工作300天，则项目用水量为0.84t/d，252t/a。废水产生量按照用水量的80%计算，则产生的生活污水量为0.672t/d，201.6t/a。废水主要污染物因子为COD、NH3-N、SS、BOD5。生活污水经化粪池处理后排入污水处理站。 ②锅炉用水 项目使用1台9t/h燃气锅炉，年工作2400h，全厂锅炉蒸汽循环量约23760t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年第24号）》工业源产排污核算方法和系数手册中4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册中燃天然气蒸汽锅炉工业废水量的产污系数为13.56吨/万立方米-原料（锅炉排污水+软水制备浓水）。本项目年使用天然气166.32万立方米，经计算，项目锅炉废水产生量为2255.3t/a。 图2.1 本项目水平衡图 t/a 6、劳动定员及工作制度 改建前劳动定员300人，单班制，每班8小时，年工作时间为330天。改建后根据生产的需要，劳动人员增加12人，单班制，每班8小时，年工作时间为330天。厂区不提供食堂、住宿。 7、厂区平面布置 - ① 项目整体布置 - 项目建设地点位于宿州市高新技术产业开发区拂晓大道9号，厂区分为生产车间、原料区、成品堆放区、办公室等功能分区，具体见厂区平面布置图。 - ② 项目原料及产品由汽车进行运输。 - ③ 平面布置合理性 项目厂区布置总体来说，结构明朗，流程顺畅，布局紧凑，符合防火、安全卫生、环保、交通、运输、生产工艺流程等需求。总体上做到按功能分区，系统分明，布置整齐。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | - 项目运营期生产工艺流程及产污节点简图 - 图2.2 生产工艺流程及产污环节图 项目生产规模、工艺与现有工程相同，工艺升级改造，将原料预处理工艺中加入杀青工艺。故项目建成后产品更符合市场需求。 工艺流程简述： ①原料 原料要求新鲜、无病害、无枯黄叶，无损伤，色泽鲜艳。分级原料验收方法将合格的原料挑选出来，并按优劣分等级。 ②预处理（清洗、去皮、切分、杀青等） 一般预处理是指升华干燥前的所有处理，所以干燥前冻结也属于预处理。原料预处理和常规的果蔬干燥及果蔬速冻制品相同，如需进行挑选、清洗、去皮、切分、杀青、沥水等处理。该工序会产生废水W1、固废S1、噪声N 其中杀青工序是原料输送至杀青工序，利用加热蒸汽进行快速杀青，抑酶护色及时脱水冷却，使果蔬保持原有的自然色泽。该工序会产生噪声N。 ③预冻结 把经前处理后的原料进行采用R717进行冷冻处理，是冻干的重要工序。由于果蔬在冷冻过程中会发生一系列复杂的生物化学及物理化学变化,因此预冻的好坏将直接影响到冻干果蔬质量。冷冻过程中重点考虑的是被冻结物料的冻结速率对其质量和干燥时间的影响。该工序会产生噪声N。 ④真空干燥 真空干燥原理是将材料冷冻，使其含有的水份变成冰块，然后在真空下使冰升华而达到干燥的目的。要控制好工艺条件： a.装载量 干燥时，冻干机的湿重装载量即单位面积干燥板上被干燥的质量，是决定干燥时间的重要因素。被干燥食品的厚度也是影响干燥时间的因素。 冷冻干燥时，物料的干燥是由外层向内层推进，因此，被干燥物料较厚时，需要较长的干燥时间。在实际干燥时，被干燥物料均被切成15~30mm的均一厚度。单位面积干燥板所应装载的物料量，应根据加热方式及干燥食品的各类而定。在采用工业化大规模装置进行干燥时，若干燥周期为6~8h，则干燥板物料装载量为5~15kg/m2。 b.干燥温度 冷冻干燥时，为能缩短干燥时间，必须有效地供给冰晶升华所需要的热量，因此设计出各种实用的加热方式。本项目采用电加热板进行干燥，干燥温度必须是控制在不引起被干燥物料中冰晶融解、已干燥部分不会因过热而引起热变性的范围内。因此，在单一加热方式中，干燥板的温度在升华旺盛的干燥初期应控制在70~80℃，干燥中期在60℃，干燥后期在40~50℃。 杀青、真空干燥使用燃气蒸汽锅炉供热产生的蒸汽。此过程会产生锅炉废气G1和噪声N。 ⑤后处理 后处理包括卸料、半成品选别、包装等工序。 冷冻后，往干燥室内注入氮气或干燥空气破除真空，然后立即移出物料在一个相对湿度50%以下，温度22~25℃，尘埃少的密闭环境中卸料，并在相同的环境中进行半成品的选别及包装。因为冻干后的物料具有庞大的表面积，吸湿性非常强，因此需要在一个较为干燥的环境下，完成这些工序的操作。该工序会产生固废S2、噪声N。 - ⑥包装与贮存 - 冻于食品常用的包装材料为PE袋及复合铝铂袋，PE袋常用作大包装用，复合铝铂袋常用作小包装用，外包装通常都选用牛皮瓦楞纸板箱，其大小符合集装箱运输之需要，用PE袋作内包装时，为强化其隔绝氧、水、汽的作用，常用双层，必要时，还可采用铁罐包装，但价格较高，应用不很普遍。冻干食品应贮存在阴凉、干燥处，如有条件，最好放置在低温低湿的环境中，保质期通常为1~2年。该工序会产生固废S3。 项目生产过程中污染物产生及治理措施汇总如下： 表2.10 建成后生产工艺产污节点、主要污染物及治理措施 类别; 污染工序; 主要污染物; 治理措施. 废气; 锅炉废气; 颗粒物、SO2、NOx; 低氮燃烧器+12m高排气筒（DA001）. 污水处理站恶臭; NH3、H2S; 加强厂内绿化，无组织排放. 废水; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS等; 污水处理站（格栅+调节池+沉淀池+A/O池+二沉池）. 果蔬冲洗废水; COD、BOD5、氨氮、SS等. 设备与地面清洗废水; COD、BOD5、氨氮、SS等. 锅炉废水; COD、SS. 噪声; 设备运行; 生产设备、各类风机等; 隔声、减振等. 固废; 员工生活; 生活垃圾; 交由环卫部门处理. 预处理; 破损、坏烂果蔬; 委托农户将固废作为有机肥处置利用. 后处理、包装与贮存; 废包装材料; 外售物资回收部门. 软水制备; 废反渗透膜; 由厂家回收. 废水处理; 污水处理站污泥; 交由环卫部门处理. |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 - 安徽东方果园生物科技有限公司成立于2013年，选址位于宿州市高新技术产业开发区拂晓大道9号。现有工程环保手续履行情况见下表。 - 表2.11 现有项目环保手续履行情况 - 序号; - 项目名称; - 环评批复; - 验收意见及备案; - 排污许可手续. - 1; - 1000吨真空速冻果蔬干及现代电子商务产业综合服务中心项目; - 《宿州市环境保护局高新区分局关于1000吨真空速冻果蔬干及现代电子商务产业综合服务中心项目环境影响报告表的批复》（环函〔2015〕6号），宿州市环境保护局高新区分局，2015.4.22）; - 《安徽东方果园生物科技有限公司1000吨真空速冻果蔬干及现代电子商务产业综合服务中心项目竣工环境保护验收的意见》，2018.6.28）; - 固定污染源排污登记回执（登记编号：913413000836873296002Z）. - 2; - 《宿州市环境保护局高新区分局关于1000吨真空速冻果蔬干及现代电子商务产业综合服务中心项目变更报告环境影响报告表的批复》（环函〔2016〕4号），宿州市环境保护局高新区分局，2016.4.7）. - 3; - 果蔬干生产车间升级改造项目; - 《关于安徽东方果园生物科技有限公果蔬干生产车间升级改造项目环境影响报告表的批复》（环函〔2017〕32号），宿州市环境保护局高新区分局，20117.11.16）. - 2、现有工程污染物实际排放总量 （1）废气 - 现有工程年产能为果蔬干10000吨，废气污染物实际排放总量根据《安徽东方果园生物科技有限公司废气检测》（报告编号：JJ2025007，2025年1月20日）、《安徽东方果园生物科技有限公司厂界废气、噪声检测》（报告编号：JJZX20251351，2025年12月29日）中的结果进行核算。其结果如下： - 项目目前废气处理措施：2T锅炉废气：低氮燃烧器+12m高排气筒（DA002）。具体监测数据如下： 表2.12 2T锅炉废气排口（2025年1月6日） 项目名称; 废气处理设施进口. 排气筒高度m; 12. 标干流量m3/h; 2102. 含氧量%; 4.5. 烟气黑度（级）; ˂ 1. 颗粒物; 实测浓度mg/m3; 3.1. 排放浓度mg/m3; 3.3. 排放速率kg/h; 6.52×10-3. 二氧化硫; 实测浓度mg/m3; ND. 排放浓度mg/m3; /. 排放速率kg/h; /. 氮氧化物; 实测浓度mg/m3; 32. 排放浓度mg/m3; 34. 排放速率kg/h; 6.73×10-2. - 废气检测期间，果蔬干实际产量为21t/d，生产负荷为70%。根据监测结果可知，项目锅炉废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉特别排放限值要求，其中氮氧化物排放浓度执行“安徽省大气办关于印发《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》的通知”（皖大气办【2020】2号）中氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米的限值要求。 - 现有工程年生产330天，每天8个小时计，则根据检测结果，颗粒物排放量约为0.024t/a，二氧化硫排放量约为0.012t/a（实测浓度取检出限3mg/m3的一半），氮氧化物排放量约为0.254t/a。 表2.13 无组织废气（2025年12月19日） 测点位置; 项目名称; 单位; 检测结果. 厂界上方向G1; 臭气浓度; 无量纲; ˂10; ˂10; ˂10; ˂10. 氨; mg/m3; 0.10; 0.10; 0.09; 0.08. 硫化氢; mg/m3; 0.001; 0.001; 0.001; 0.001. 厂界下方向G2; 臭气浓度; 无量纲; ˂10; ˂10; ˂10; ˂10. 氨; mg/m3; 0.11; 0.12; 0.13; 0.13. 硫化氢; mg/m3; 0.002; 0.003; 0.003; 0.003. 厂界下方向G3; 臭气浓度; 无量纲; ˂10; ˂10; ˂10; ˂10. 氨; mg/m3; 0.15; 0.18; 0.17; 0.16. 硫化氢; mg/m3; 0.006; 0.007; 0.007; 0.007. 厂界下方向G4; 臭气浓度; 无量纲; ˂10; ˂10; ˂10; ˂10. 氨; mg/m3; 0.12; 0.12; 0.14; 0.12. 硫化氢; mg/m3; 0.005; 0.004; 0.004; 0.005. - 根据监测结果分析可知，该项目监测期间无组织排放最大浓度为氨：0.18mg/m3、硫化氢：116μg/m3、臭气浓度˂10。监测结果满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。 （2）废水 厂区采用雨、污分流；运营期生活污水和生产废水经污水处理站（格栅+调节池+沉淀池+A/O池+二沉池）预处理后，满足《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）表1中水污染物排放限值及汴北污水处理厂接管标准限值，经园区污水管网排入汴北污水处理厂统一处理。对周围水环境影响较小。根据《安徽东方果园生物科技有限公司污水检测》（报告编号：2023H0818034，2023年8月25日），废水检测结果如下。 - 表2.14 废水监测结果 检测时间; 检测项目; 单位; 技术指标; 检测结果; 单项判定. 2023.8.15; pH值; 无量纲; 6.5~9.5; 7.48; 合格. 悬浮物; mg/L; ≤250; 0; 合格. 化学需氧量; mg/L; ≤300; 8; 合格. 石油类; mg/L; ≤10; 0.54; 合格. 氨氮; mg/L; ≤25; 0.031; 合格. 总氮; mg/L; ≤45; 0.22; 合格. 总磷; mg/L; ≤5; 0.016; 合格. 五日化需氧量; mg/L; ≤150; 1.5; 合格. 总汞; mg/L; ≤0.0005; 0.0004; 合格. 总铬; mg/L; ≤1.5; 未检出; 合格. 根据监测结果分析可知，该项目监测期间废水排放检测结果满足《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）表1中水污染物排放限值及汴北污水处理厂接管标准限值后排入汴北污水处理厂集中处理。 图2.4 现有项目水平衡图 单位：t/d （3）噪声 - 现有工程噪声正式运营后，项目噪声源主要为冷风机、压缩机、等设备运行时产生的噪声，噪声级在80~90dB（A）之间。根据《安徽东方果园生物科技有限公司厂界废气、噪声检测》（报告编号：JJZX20251351，2025年12月29日）中数据，噪声监测结果如下： 表2.15 噪声检测结果 编码; 监测点位; 检测值. 2025年12月19日. 昼间LeqA; 夜间LeqA. N1; 东厂界外1米; 55; /. N2; 南厂界外1米; 58; /. N3; 西厂界外1米; 61; /. N4; 北厂界外1米; 53; /. 注：项目夜间不生产。. - 监测期间，运营期间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 （4）固体废物处置 - 本项目固废包括生活垃圾、破损、坏烂果蔬、废包装材料、污水处理站污泥。 - 1、生活垃圾：委托交由环卫部门处理。 - 2、破损、坏烂果蔬：委托农户将固废作为有机肥处置利用。 - 3、废包装材料：外售物资回收部门。 - 4、污水处理站污泥：委托交由环卫部门处理。 - 现有工程生产产生的各种固体废弃物都能得到有效回收利用或处置，一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。 表2.16 原有项目污染物排放量的汇总表 - 类别; - 污染物名称; - 改建前排放量（t/a）; - 治理措施. - 废气; 锅炉废气; 颗粒物; 0.024; 低氮燃烧器+12m高排气筒（DA002）. 二氧化硫; 0.012. 氮氧化物; 0.254. 污水处理站恶臭; H2S、NH3; 加强厂内绿化，无组织排放. - 废水; 废水排放量; 23471.58; 厂区采用雨、污分流；运营期生活污水和生产废水经污水处理站（格栅+调节池+沉淀池+A/O池+二沉池）预处理后，经园区污水管网排入汴北污水处理厂统一处理。. - 噪声; /; /; 厂房隔声和距离减震降噪等措施. - 固废; 生活垃圾; 45; 交由环卫部门处理. 破损、坏烂果蔬; 1000; 委托农户将固废作为有机肥处置利用. 废包装材料; 2; 外售物资回收部门. 废反渗透膜; 0.05; 由厂家回收. 污水处理站污泥; 2.7; 交由环卫部门处理. - 3、原有项目存在问题 现有工程在建设期间和试生产阶段未发生污染事故，从现有工程竣工环保验收调查可知，各项污染物均可达标排放，固废均得到妥善处置。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次评价选取2024年作为评价基准年。根据《宿州市2024年环境质量公报》，宿州市2024年环境空气质量基础污染物监测浓度项目区域空气质量达标判定见表3.1。 表3.1 区域空气质量现状评价表 污染物; 评价标准; 年均浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均浓度; 71; 70; 101.4; 不达标. PM2.5; 年平均浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均浓度; 18; 40; 45.0; 达标. CO; 日平均第95百分位质量浓度; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位质量浓度; 170; 160; 106.3; 不达标. 宿州市2024年PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度分别为71μg/m3、43μg/m3、6μg/m3、18μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为170μg/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为O3、PM2.5、PM10。所以项目所在地为大气环境空气质量不达标区。 - 特征污染物 《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D等技术导则。且根据《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》，对环境质量标准规定的新污染物，根据相关环境质量标准进行现状评价，环境质量标准未规定但已有环境监测方法标准的，应给出监测值。因此，项目排放的特征污染物NH3、H2S无国家、地方环境空气质量标准限值要求，且NH3、H2S不是新增污染物种类，不涉及现状监测。 2、地表水环境 - 根据宿州市2024年环境质量状况：水环境质量：2024年，宿州市水环境质量稳中向好、稳中趋优。全市13个地表水国家考核断面中10个水质达到Ⅲ类，水质优良比例为76.9%，较上一年同比提升7.7个百分点，超额完成省厅下达的年度力争考核目标；10个地表水省考核断面中5个断面水质为Ⅲ类，水质优良比例为50%，超出省年度考核目标20个百分点。9个县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率保持100%，切实保障了市民“水缸子”的安全，让群众喝上放心水。环城河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。 3、声环境 - 本项目位于宿州市高新技术产业开发区，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定，50m范围内没有声环境保护目标，无需进行声环境现状监测。 - 4、生态环境 本项目位于宿州市高新技术产业开发区，不新增用地，用地范围内不含生态环境保护目标，因此无需进行生态现状调查。 - 5、电磁辐射 - 本项目为蔬菜、菌类、水果和坚果加工，不涉及电磁辐射类项目。 6、地下水环境 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类） （试行）》要求，报告表项目原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目租用已建成厂房进行生产，厂区地面已采用水泥硬化。本项目建成后，生产车间将按照有关规范进行防腐防渗设计，可防止物料泄漏对地下水和土壤产生污染。因此本项目不存在地下水、土壤污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 表3.2 主要环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1; 观云郡; 0; 323; 居民区; 160户/480人; （GB3095-2012）及其修改单中二级标准; S; 197. 2; 临东安置区; 0; -550; 居民区; 120户/360人; S; 424. 注：以企业所在区域对角线交点为坐标原点，以东西方向为X坐标轴（东方向为正方向），以南北方向为Y坐标轴（北方向为正方向）. 2、声环境 厂界外50m范围内没有声环境保护目标。 3、地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 # 4、生态环境 本项目位于宿州市高新技术产业开发区，根据《宿州市高新技术产业开发区总体规划（2023-2035年）——用地产业布局规划图》可知，属于工业用地，不涉及新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、废水排放标准 本项目生活污水和生产废水经污水处理站预处理后达到《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）表1中水污染物排放限值及汴北污水处理厂接管标准限值后排入汴北污水处理厂集中处理。其标准限值见表3.3。 表3.3 项目废水排放标准 单位：mg/L（pH除外） 标准名称; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）表1中水污染物排放限值; 6~9; 400; 350; 400; 45. 汴北污水处理厂接管限值; 6~9; 360; 180; 220; 35. 本项目执行; 6~9; 360; 180; 220; 35. 2、大气污染物排放标准 施工期项目执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中相关标准的规定。 表3.4 监测点颗粒物排放要求 控制项目; 单位; 监测点浓度限值; 达标判定依据. TSP; μg/m3; 1000; 超标次数≤1次/日. 500; 超标次数≤6次/日. 任一监测点自整时起依次顺延15分钟的TSP浓度平均值不得超过的限值。超标次数指一个日历日96个TSP15分钟浓度平均值超过监测点浓度限值的次数。 根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。. 运营期项目锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉特别排放限值要求，其中氮氧化物排放浓度执行“安徽省大气办关于印发《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》的通知”（皖大气办【2020】2号）中氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米的限值要求，标准值见下表。 表3.5 锅炉大气污染物特别排放标准 单位：mg/m³ 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置. 燃煤锅炉; 燃油锅炉; 燃气锅炉. 颗粒物; 30; 30; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 200; 100; 50. 氮氧化物; 200; 200; 50. 汞及其化合物; 0.05; —; —. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 注：氮氧化物 50mg/m3. 3、噪声排放标准 评级区域内施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2025）中标准限值要求；评价区域运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。其标准限值见下表。 表3.6 建筑施工场界噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表3.7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废排放标准 一般固体废物的贮存执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的贮存要求，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 《关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（安徽省环保厅（皖环发【2017】19号）：“为进一步加强大气主要污染物源头管控，有效落实《大气污染防治行动计划》、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》等，确保大气环境质量改善目标任务顺利完成，现就加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作通知如下： 自2017年04月起，新增大气主要污染物排放的建设项目环境影响评价文件审批前必须取得的总量指标从两项增加为四项。在二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）的基础上增加烟（粉）尘、挥发性有机物（VOCs）两项指标。 本项目生活污水和生产废水经污水处理站预处理后达到《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）表1中水污染物排放限值及汴北污水处理厂接管标准限值后排入汴北污水处理厂集中处理。COD、NH3-N的总量指标已申请。 根据上述与项目有关的原有环境污染问题现有工程污染物实际排放总量及在建工程污染物排放总量核算，改建前废气污染物排放量为：烟（粉）尘：0.024t/a；SO2：0.012t/a；NOx：0.254t/a。 根据主要环境影响和保护措施分析计算，本项目运营期排放的废气污染物排放量为：烟（粉）尘：0.399t/a；SO2：0.333t/a；NOx：0.504t/a。 表3.8 项目大气污染物排放“三本帐” 单位：t/a - 类别; - 污染物名称; - 改建前排放量; 本项目排放量; - “以新带老”削减量; - 改建后总排放量; - 排放增减量. - 废气; 烟（粉）尘; 0.024; 0.399; 0.024; 0.399; +0.375. SO2; 0.012; 0.333; 0.012; 0.333; +0.321. NOx; 0.254; 0.504; 0.254; 0.504; +0.25. 项目已于2025年12月24日取得《安徽省建设项目主要污染物新增排放容量核定表（2025）》，本项目烟（粉尘）、SO2、NOx总量满足本项目总量需求。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目位于宿州市高新技术产业开发区拂晓大道9号，本项目厂房租赁，项目施工期不涉及土建施工，仅进行简单的设备安装及各功能区布局，具体施工环境保护措施分析如下： 1、施工扬尘防治措施 本项目不涉及土建工程，仅对设备进行安装，且项目工艺简单、安装设备数量较少，施工过程中施工扬尘产生量极小，此处不做考虑。 2、废水防治措施 因涉及设备安装，故在施工期间，会产生施工人员生活污水。本项目施工期间，施工人数最多8人，根据《建筑施工计算手册》中施工现场生活用水定额为20~60L/人·d，本项目取生活用水定额为70L/人·d，故施工期间生活用水量为0.56m3/d，根据《给排水设计手册》，生活污水产生量按用水量的80%计，故施工过程中生活污水产生量为0.448m3/d，生活污水经化粪池处理，定期清掏用作厂区周围农田施肥，不外排。 3、噪声防治措施 本项目施工期不涉及基建项目，仅为简单的设备安装，故施工过程中的噪声为点焊接、吊车等，设备噪声源强较小，施工期场界噪声对周边影响较小。 4、固体废物防治措施 施工期产生的固体废物主要是废弃的装修材料、设备安装边角料、材料包装箱、袋和生活垃圾等，上述垃圾由环卫统一清运处置，故不会对周围环境造成影响。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 和 保 护 措 施 | 1、废气 本项目废气主要是燃气锅炉废气。 核算过程： 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）---锅炉产排污量核算系数手册中的4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉，详见下表： 表4.1 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 天然气; 室燃炉; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 107753. 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S. 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 3.03. 注：①产污系数表中二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指燃气收到基硫分含量，单位为mg/m3。例如燃料中含硫量（S%）为200mg/m3，则S=200。根据《天然气》(GB 17820-2018)的规定，二类天然气含硫率不大于100mg/m3，故本项目S=100。②项目锅炉采用低氮燃烧，氮氧化物产污系数取低氮燃烧-国际领先。 颗粒物（烟尘）排放量采用公式计算： 式中：Ej——核算时段内第j种污染物排放量，t； R——核算时段内燃料消耗量，t或万m3，本项目取51.9万m3； βj——产污系数，kg/t或kg/万m3，参见全国污染源普查工业污染源普查数据（以最新版本为准）和HJ 953。采用罕见、特殊原料或工艺的，或手册中未涉及的，可类比国外同类工艺对应的产排污系数文件或咨询行业专业技术人员选取近似产品、原料、炉型的产污系数代替，本项目参照《环境保护使用数据手册》（胡名操主编，机械工业出版社）中的排放系数，每燃烧1万m3的天然气，产生的烟尘为2.4kg； η——污染物的脱除效率。%，本项目取0。 项目1台9t/h燃气蒸汽锅炉运行过程会产生天然气燃烧废气，主要污染因子为SO2、NOX及颗粒物。项目锅炉天然气用量为166.32万m3/a，锅炉运行时间按照年运行2640h计算。项目燃气锅炉废气配备低氮燃烧器后锅炉废气通过12m高排气筒（DA001）排放。废气处理装置设计风量约为8000m3/h 污染物产生详见下表： 表4.2 主要污染物产排情况一览表 废气量 Nm3/h; 污染物; 产生情况; 排放情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 8000; SO2; 15.77; 0.126; 0.333; 15.77; 0.126; 0.333. NOX; 23.86; 0.191; 0.504; 23.86; 0.191; 0.504. 颗粒物; 18.89; 0.151; 0.399; 18.89; 0.151; 0.399. 图4.1 废气收集示意图 |

| 运营 期环 境影 和 保护 - 措施 | 表4.3 废气产排污情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 主要污染治理设施; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量t/a; 产生 浓度mg/m3; 治理措施; 处理 能力; 收集效率; 去除效率; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 浓度限值mg/m3. 燃气锅炉（9t/h）; SO2; 0.333; 15.77; 有组织; 低氮燃烧器+12m高排气筒（DA001）; 8000m3/h; 100%; /; 是; 0.333; 0.126; 15.77; 50. NOX; 0.504; 23.86; /; 0.504; 0.191; 23.86; 50. 颗粒物; 0.399; 18.89; /; 0.399; 0.151; 18.89; 20. 排气口设置及监测计划 根据根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），制定本项目大气监测计划： 表4.4 废气排放口设置及大气污染物监测计划 污染源类别; 排放口编号及名称; 排放口基本情况; 监测要求. 高度/m; 内径/m; 温度℃; 坐标; 类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织; DA001/9T锅炉废气排放口; 12; 0.492; 82.75; E116°56′14.018″， N33°41′58.223″; 一般排放口; DA001; SO2; 1次/年. NOX; 1次/月. 颗粒物; 1次/年. 林格曼黑度; 1次/年. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 | 废气工艺可行性分析 本项目生产过程中废气主要有9T锅炉废气。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），燃气室燃炉的锅炉烟气中氮氧化物污染防治可行技术包括低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR 脱硝技术；则本项目9T锅炉废气采用“低氮燃烧技术+12米高排气筒（DA001）”处理，因此本项目废气处理工艺为可行性技术。 非正常工况分析 非正常工况是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放，根据本项目的污染物特点及工程分析，项目非正工况污染源主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即9T锅炉废气处理装置“低氮燃烧器”故障引起氮氧化物的事故排放，非正常工况条件下废气排放源强及排放情况见下表： 表4.5 非正常工况下污染物排放一览表 # 序号; # 污染源; # 非正常排放原因; # 污染物; # 排放量t/a; # 排放浓度mg/m3; # 单次持续时间h; # 年发生频次 # 次; # 措施. # 1; # DA001; # 废气处理设施故障，处理效率为50%; SO2; 0.063; 15.77; # 0.5; # 1~2; # 立即停止生产进行检修，直至废气治理设施正常运行。. # 2; NOX; 0.589; 147.26. # 3; 颗粒物; 0.076; 18.89. 废气影响分析 项县位于宿州市高新技术产业开发区拂晓大道9号，根据《2024年宿州市环境质量公报》，项目所在地为大气环境空气质量不达标区。项目厂界外500m范围内环境空气保护目标为观云郡、临东安置区。 本项目9T锅炉废气采用“低氮燃烧器+12m高排气筒（DA001）”处理后排放。本项目9T锅炉废气有组织排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉特别排放限值要求，其中氮氧化物排放浓度执行“安徽省大气办关于印发《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》的通知”（皖大气办【2020】2号）中氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米的限值要求。 综上，该项目产生的大气污染物在落实本次评价的废气防治措施后，对区域大气环境质量影响较小。 2、废水 本项目涉及的废水主要为锅炉废水和生活污水，和现有工程废水经污水处理站（格栅+调节池+沉淀池+A/O池+二沉池）预处理后，经园区污水管网排入汴北污水处理厂统一处理。对周围水环境影响较小。 排放口设置及监测计划 项目采取雨污分流制，项目废水经污水处理站（格栅+调节池+沉淀池+A/O池+二沉池）预处理后，经园区污水管网排入汴北污水处理厂统一处理，因此无需额外制定废水监测计划，排放口监测计划不变。 污水处理可行性分析 （1）废水达标排放可行性 根据工程分析，本项目涉及的废水主要为锅炉废水和生活污水，废水产生量为2255.972t/a（6.836t/d），主要污染物为COD、SS、BOD5、NH3-N等，根据建设单位提供资料，现有工程日最大排水量为71.126t/d，本项目废水和现有工程废水经污水处理站（格栅+调节池+沉淀池+A/O池+二沉池）预处理后，经园区污水管网排入汴北污水处理厂统一处理，则全厂日最大排水量为77.956t/d，厂区自建污水处理站处理能力为100m3/d，项目废水水量不会对厂区自建污水处理站造成冲击，处理工艺为“格栅+调节池+沉淀池+A/O池+二沉池”，废水经厂区自建污水处理站预处理达到《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）表1中水污染物排放限值及汴北污水处理厂接管标准限值后排入汴北污水处理厂集中处理。 （2）汴北污水处理厂简介 宿州市汴北污水处理厂于2017年建设，一期工程预计2018年6月底完工，安徽宿州市汴北污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺改良A2/O，其设计规模为5万m3/d，先期日处理规模达到5万m3/d，项目投资近30919.34万元，宿州市汴北污水处理厂建设地点：北邻汴北新区唐河路，东侧为规划中的晓岚路，南接泗州路206国道东段，西接刘香庄居民区。 （3）纳管可行性分析 ① 水质可行性分析 由工程分析可知，该项目废水主要污染物为COD、NH3-N、SS、BOD5，水质简单，水污染为常规因子，在总排口水质可以达到汴北污水处理厂接管限值要求，不会对区域地表水环境产生不利影响，项目废水水质不会对污水处理厂处理工艺造成冲击。 ② 水量可行性分析 汴北污水处理厂先期污水处理设计规模为5万m3/d。项目废水量为6.836t/d，占汴北污水处理厂污水处理量的0.014%。项目建成后，汴北污水处理厂完全有能力接收本项目废水，在水量上不会对污水处理厂造成冲击，可确保本项目接管处理的废水得到有效处理。 ③ 管道范围可行性 汴北污水处理厂工程规划建设总规模10万m3/d，分二期建设，一期工程规模5万m3/d。配套排水设施包括新建污水管线99.61公里，已建污水管线29公里，污水提升泵站3座；其中，汴北新区新建污水管线80.71公里，污水提升泵站2座；符离镇地区新建管网15.00公里，污水提升泵站1座，以及汴北污水厂出水排放至环城河的压力管线3.90公里，委托运营已建污水管网29公里。根据对项目厂区雨污水管网的建设调查和分析，目前雨污分流式污水主干管网的建设已基本实现了全覆盖。根据管网敷设范围，项目处于其收水范围内，目前已接通。 ④ 处理工艺可行性 汴北污水处理厂采用改良A2/O生化池+高效混凝沉淀池+深床滤池+二氧化氯消毒工艺处理污水。出水水质可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。本项目废水量小、水质简单，项目区的废水预处理效果完全在汴北污水处理厂的进水水质范围内，完全可采用污水处理厂的处理工艺进行处理，不会对其工艺造成冲击。因此，本项目废水经厂区预处理后进入汴北污水处理厂进一步处理，对周边环境影响较小。 综上，本项目外排废水水质、水量均满足汴北污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂造成冲击负荷，不会降低项目区现有水环境功能。因此本项目污水进入汴北污水处理厂处理是可行的。 3、噪声 本次改建项目噪声源主要为杀青机、锅炉等设备运行时产生的噪声，噪声级在80~90dB（A）之间，项目的设备噪声强度见表4.6。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护措施 | 表4.6 项目生产车间噪声源强 单位：dB（A） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置m; 距离室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级; X; Y; Z; E; S; W; N; E; S; W; N; 声压级dB（A）; 建筑物外距离. 1; 6#生产车间; 杀青机; 5T/H; 80; 选用低噪声设备、加设减振基础、厂房隔声、距离衰减; 25; -5; 1; 100; 15; 50; 25; 40; 56; 46; 52; 8h; 20; E:20、S:36 W:26、N:32; 1m. 3; 2#锅炉房; 燃气蒸汽锅炉; WNS9- 1.25-QT; 90; 3; 1; 2; 13; 6; 7; 4; 67; 74; 73; 78; 8h; 20; E:47、S:54 W:53、N:58; 1m. 注：室内声源分别以各建筑物中心为原点。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 - 措施 | 厂界和环境保护目标达标情况分析： 根据设备噪声强度，采用距离衰减模式分析该项目对声环境的影响。预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声预测模式，噪声衰减公式： ①如图B.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 图B.1 室内声源等效为室外声源图例 ②也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw ——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ④在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； ⑤然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：LW——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 ⑥工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj ，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； t i——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ⑦预测结果 根据噪声源衰减计算程序，预测结果详见下表。 表4.7 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 厂界; 背景值; 贡献值; 预测值; 评价标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东侧; 55; /; 15; /; 56; /; 65; /; 达标. 厂界南侧; 58; /; 48; /; 59; /; 65; /; 达标. 厂界西侧; 61; /; 30; /; 62; /; 65; /; 达标. 厂界北侧; 53; /; 15; /; 54; /; 65; /; 达标. 注：背景值取2025年12月19日界监测值. 由上表可见，东侧、南侧、西侧、北侧厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求（昼间：65dB（A）；夜间不生产），对外环境的影响不大。因此，本项目噪声源噪声值经厂房隔声和距离减震降噪措施后，可保证厂界噪声达标排放，对区域环境的影响较小。 监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），制定本项目噪声监测计划如下： 表4.8 噪声监测一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 厂界噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度. 4、固体废物 项目固废主要包括生活垃圾、废反渗透膜。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员为12人，生活垃圾的产生量按以1.0kg/人·d计，年工作330天，则垃圾产生量为3.96t/a，经垃圾桶收集后委托当地环卫部门清运。 （2）废反渗透膜 锅炉运行产生的主要固体废物为制备软水产生的废反渗透膜。制备软水装置每半年更换一次废反渗透膜，每次更换量0.025t/次（折合0.05t/a），不属于危险废物。软水制备装置依托原有，并新增一个备用。废反渗透膜产生量不发生变化。 表4.9 项目固体废物产排污情况一览表 序号; 产生环节; 固废名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用量或处置量（t/a）; 环境管理要求. 1; 员工生活; 生活垃圾; 一般 固废; /; 固态; /; 3.96; 袋装; 环卫部门; 3.96; 垃圾桶. 2; 制备软水; 废反渗透膜; /; 固态; /; 0.05; 袋装; 统一收集后由厂家回收; 0.05. 表4.10 项目一般工业固体废物产生及处置统计一览表 序号; 一般工业固体废物; 废物种类; 废物 代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 防治措施. 1; 生活垃圾; SW64其他垃圾; 900-099-S64; 3.96; 员工生活; 固态; 果皮、纸屑等; 1天; 环卫部门. 2; 废反渗透膜; SW59 其他工业固体 - 废物; - 900-008-S59; 0.05; 废气处理; 固态; 工业粉尘; 6个月; 统一收集后由厂家回收. 环境管理要求： 本项目产生的一般工业固体废物废反渗透膜统一收集后由厂家回收，生活垃圾委托环卫部门统一处理。 A、生活垃圾 生活垃圾分类收集后定期由环卫部门清运处置。 B、一般固废要求 一般工业固废的暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）要求建设。 ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②贮存、处置场应采取防止颗粒物污染的措施； ③为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2 设置环境保护图形标志； ④一般工业固体废物贮存、处置场禁止危险废物和生活垃圾混入； ⑤贮存、处置场地使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 一般固废存放场所设置合理性分析： 本项目一般固废于生产车间暂存，满足贮存要求。因此本项目一般固废暂存及处置均能满足要求，对周边环境基本无影响。 此外，建议项目方采取以下措施： （1）加强区内的卫生管理，及时进行项目区域的地面的清扫、维护。 （2）积极推广垃圾分类、袋装、定点、及时收集的原则，垃圾分类收集后，对可以回收利用的部分应尽可能回用以减少垃圾的产生量，对不能利用的部分要及时清运，以免因长期堆积滋生蚊蝇、传播疾病。 （3）项目管理部门应加强管理并适当进行环保及卫生方面知识的宣传教育，增强职工的环保意识，生产加工过程中，杜绝原辅材料的浪费。 由上可知，本项目所有固体废物均得到了妥善处理及处置，可避免产生二次污染。 5、地下水、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目为技术升级改造项目，项目所在地位于宿州市高新技术产业开发区拂晓大道9号；同时，对照附录A，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中“其他”，为Ⅳ类项目。项目可不开展土壤环境影响评价； 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附表A（地下水环境影响评价行业分类表）项目属于“U142 热力生产和供应工程”中“其他”类，编制报告表，其地下水环境影响评价类别为Ⅳ类；故项目可不进行地下水环境影响评价。 项目燃气锅炉废气配备低氮燃烧器后锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉特别排放限值要求，其中氮氧化物排放浓度执行“安徽省大气办关于印发《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》的通知”（皖大气办【2020】2号）中氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米的限值要求；项目废水和现有工程废水经污水处理站预处理后，经园区污水管网排入汴北污水处理厂统一处理。对地下水及土壤环境影响较小。 6、环境风险 环境风险评价是对项目建设和运营期间发生的可预测突发事件（一般不包括人为破坏和自然灾害）或事故引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的人身安全和环境的影响进行评估，并提出防范、应急与缓解措施。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，本次环评将着重从风险识别、源项分析、事故后果分析、事故防范措施、事故应急预案等方面对本项目存在的环境风险进行评价；再根据评价结果，对项目提出可行的风险防范措施和建议，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。 本次环境风险评价重点主要对项目运营期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响、损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施。 - 评价依据： （1）物质风险性调查 根据物质风险识别范围主要包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。根据项目原辅材料、产品、中间产品的理化性质，对照 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质进行对比，筛选出本项目的风险物质。本项目重点关注的危险物质为天然气。 （2）风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q； 式中：q1、q2…qn ——每种危险废物实际存在量，t。 Q1、Q2…Qn ——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 - 当Q<1时，该项目风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1，甲烷的临界量为10t。本项目天然气采用管道供应，根据资料天然气中甲烷的含量约为85%，管道中留存的天然气以10立方计（天然气的密度约为0.71kg/m3），则甲烷的最大储存量为0.006t。 - 表4.11 危险物质临界量一览表 - 物质名称; CAS号; - 本项目最大储存量，t; - 临界量，t; - q/Q. 天然气（甲烷）; 74-82-8; - 0.006; - 10; - 0.0006. 经计算本项目Q=0.0006<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。 - （3）环境风险分析 天然气主要成分为甲烷，还掺杂一些简单的烷烃，这些组分都是易燃易爆的气体，天然气的爆炸下限为5%，极易发生爆炸事故。燃气锅炉火灾爆炸的发生通常要具备三个条件，即可燃气体处于其爆炸极限范围内，有火源存在，在一定的容器内。防止燃气锅炉的火灾爆炸就是使上面的三个条件不能满足。在预防方面采取多种因素共同控制的方法，降低事故发生几率。对燃气锅炉操作人员严格要求，保证操作正确，确保锅炉的正常工况，进一步降低燃气锅炉的火灾爆炸危险性。 表4.12 天然气的理化性质及危险特性表 标识; 中文名：天然气; 危险货物编号：21007. 英文名：Naturalgas; UN编号：1971. 分子式：/; CAS号：74-82-8. 化学 性质; 外观与性状：无色、无臭气体; 沸点（℃）：-161.5; 熔点（℃）：-182.5. 相对蒸汽密度（空气=1）：0.55 相对密度（水=1）：0.42（-164℃）; 闪点（℃）：-188; 爆炸极限%（V/V）：5.3-15. 饱和蒸汽压（kPa）：53.32（-168.8℃）; 临界温度（℃）：-82.6 临界压力（MPa）：4.59; 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳. 健康 危害; 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。. 危险 特性; 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有火灾爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反。. 防护 措施; 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。. 灭火方法; 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. 急救; 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 泄漏急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、熔解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 操作处置与储存; 操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相品种和数量的消防器材及泄漏急处理设备。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区备有泄漏急处理设备。. 本项目所用燃料为天然气，本项目环境风险源主要为天然气管道泄漏火灾事故。 1）发生火灾时，火场的温度很高，辐射热强烈，且火灾蔓延速度快。如抢救不及时，会迅速危害到原材料、产成品及机械设备等，进而给企业造成人力、物力及财力的极大损失。 2）项目存在一般的安全隐患，如电线短路或老化、雷击、引起的火灾事故等。这些事故中，火灾风险防范为重中之重。可以引起火灾的因素较多，如电器设备多，维护管理和使用不当，明火管理不当、吸烟、机械故障或施工操作不当气等，可以说火灾的潜伏性和可能性是很大的，具有较大的危害性。 3）火灾危险性预防措施 ①锅炉质量要求 锅炉的设计、制造、安装、运行、检修、改造、检验等必须符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》及《热水锅炉安全技术监察规程》等的规定。 ②点火时的防火措施 A.在点火前，由于燃气锅炉内已经充满了残留的可燃气体，所以在点火前，要做到先启动送、引风机强制通风5-10分钟，充分进行炉膛内的气体置换，清除炉膛内的可燃气体才能正常点火升压，一次点火未成功需要重新点火时，一定要在点火前再次给炉膛通风，充分清除可燃气体。 B.当炉内温度低或比较潮湿时，因点火困难，需采取适当方法给炉内预热。 C.在可燃气体喷嘴前的进气管上，应装置压力表。 D.如火焰熄灭，立即停止供入可燃气体，只供空气，换气后，再进行点火操作。 E.为了防止燃气锅炉在点火时发生爆炸，必须在点火前检查进气管中的燃气压力，当压力符合要求时，再使用鼓风机吹扫炉膛，清除炉膛内的爆炸性混合物。在点火时应严格遵守先点火，后开气的原则。 ③燃气锅炉工作时的防火措施 A.防止脱火：a、实行火焰稳定化；b、把空燃比调整到理论混合比附近；c、人为加大燃烧速度；d、使可燃气体压力保持稳定；e、减少燃料的喷出速度。 B.防止回火：a、加大最小喷出速度；b、必须使燃料从喷嘴喷出的速度大于其燃烧速度，即炉膛保持正压。 C.点火后直接进入稳定状态的过程中，要很好的监视燃烧工况，注意调节燃烧气流量，稳定燃烧器压力，使火焰能够稳定的燃烧。 D.平时操作中，注意不能骤冷骤热，以防发生爆裂。 ④防止燃气锅炉运行中严重缺水 锅炉工作人员要在锅炉运行时定期对水位严密监视，定期冲洗水位表，经常检查水位指示器是否工作正常，进行排污排垢清洗处理。 ⑤燃气锅炉的定期维护和检修 A.应经常检查锅炉水位表，压力表，安全阀等安全附件，确保它们的可靠性。 B.定期对锅炉内部进行检查，查看炉膛是否破裂，输气管路是否完好，保证管路不发生可燃气体泄露。 ⑥燃气锅炉周围环境要求 A.禁止在锅炉房堆放各种可燃物，也不准在锅炉本体和蒸汽管道上烘烤任何物品。 B.禁止在锅炉内焚烧废纸、废包装材料等，以防造成烟囱飞火，引燃周围可燃物。 C.锅炉周围不能存在火源，锅炉输气管不能靠近其他加热设备。 D.禁止员工在厂内吸烟点火，提高员工安全意识，加强消防培训，更多的立足自防自救； ⑦加强消防安全管理 燃气锅炉爆炸危险性大，锅炉的爆炸危险要求锅炉操作人员有较强的责任心，熟悉业务。锅炉操作人员必须经过专门培训，经考试合格，持证上岗，否则，禁止进锅炉房操作。值班操作人员应尽职尽责，遵守有关锅炉安全运行的各项制度。 ⑧设置防火安全装置 采用有效的锅炉防爆报警系统，例如能够测出可燃气体泄露浓度的传感器和报警器等。 （4）环境风险防范措施 ①在生产过程中必须严格按照消防安全要求，配备必要的消防设施、报警装置，给排水系统和通风系统等； ②厂房内布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道； ③采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； ④进一步细化应急预案：细化事故应对措施；平时进行职工教育和信息发布，并加强应急培训与演练；一旦发生事故，则应积极组织应急撒离、落实应急医疗救护，并做好应急环境监测及事故后评估，采取相关善后恢复措施。 表4.13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 安徽东方果园生物科技有限公司技术升级改造项目. 建设地点; 宿州市高新技术产业开发区拂晓大道9号. 地理坐标; 经度：116度56分16.736秒，纬度：33度42分0.377秒. 主要危险物质及分布; 本项目主要危险物质为天然气。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目天然气管道泄漏火灾事故。 1）发生火灾时，火场的温度很高，辐射热强烈，且火灾蔓延速度快。如抢救不及时，会迅速危害到原材料、产成品及机械设备等，进而给企业造成人力、物力及财力的极大损失。 2）项目存在一般的安全隐患，如电线短路或老化、雷击、引起的火灾事故等。这些事故中，火灾风险防范为重中之重。可以引起火灾的因素较多，如电器设备多，维护管理和使用不当，明火管理不当、吸烟、机械故障或施工操作不当气等，可以说火灾的潜伏性和可能性是很大的，具有较大的危害性。. 风险防范措施要求; ①在生产过程中必须严格按照消防安全要求，配备必要的消防设施、报警装置，给排水系统和通风系统等； ②厂房内布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道； ③采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； ④进一步细化应急预案：细化事故应对措施；平时进行职工教育和信息发布，并加强应急培训与演练；一旦发生事故，则应积极组织应急撒离、落实应急医疗救护，并做好应急环境监测及事故后评估，采取相关善后恢复措施。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目天然气管道泄漏火灾事故存在一定的危险性，由于Q＜1，判定本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据评价等级划分依据，本项目评价工作等级为简单分析。本项目采取完善的危险废物管理制度，项目建设、运行过程中环境风险可接受。. 7、环保投资估算 项目总投资300万元，其中环保投资100万元，约占总投资3.33%，主要用于废水、废气、固体废物和噪声污染的治理。 表4.14 项目环保防治措施及投资估算表 污染类别; 污染防治对象; 治理措施; 投资估算（万元）. 废水; 生活污水; 污水处理站; 依托原有. 锅炉废水. 废气; 9T锅炉废气; 低氮燃烧器+12m高排气筒（DA001）; 85. 噪声; 设备噪声等; 选用低噪声设备、建筑隔声等; 10. 固废; 一般工业固体废物; 于生产车间暂存; 依托原有. 生活垃圾; 垃圾桶等; 依托原有. 地下水、土壤; 一般防渗、重点防渗; 依托原有. 环境风险; 设置室外消火栓、灭火器、制定风险应急预案等。; 5. 合计; 100. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 9T锅炉废气排放口(DA001)/ 锅炉 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度 | 低氮燃烧器+12m高排气筒（DA001） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉特别排放限值要求，其中氮氧化物排放浓度满足“安徽省大气办关于印发《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》的通知” （皖大气办【2020】2号）中氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米的限值要求 |
| 地表水环境 | 员工 生活 污水 | COD | 污水处理站 | 《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）表1中水污染物排放限值及汴北污水处理厂接管标准限值 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  | 锅炉废水 | COD |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 合理布局；对高噪声设备采取隔振减振措施；车间隔声；合理安排生产时间 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目产生的一般工业固体废物废反渗透膜统一收集后由厂家回收，生活垃圾委托环卫部门统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 一般防渗、重点防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目区域附近无自然保护区，人文景观和名胜古迹等环境敏感点，周围没有需要特殊保护的生态环境。项目建设不会对周围生态环境造成影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 为保证公司员工和周围居民的生命财产安全，防止重、特大事故的发生，并能在事故发生后迅速有效的控制处理，防止事故扩大，根据公司实际情况，本着“安全第一，预防为主；统一指挥，分工负责”的原则，制定严格的事故应急预案并经常演练使之启动运转及时，是减轻风险事故环境影响的有效措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排放口规范化及信息公开化 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）、《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）、《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）等规定的要求，一切新建、改造、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物的排放口必须规范化，并且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 2、与排污许可证制度衔接 - 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），项目应在获得环评审批文件后，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求变更排污许可证，并在取得排污许可证后按照排污许可证申请与核发技术规范相关要求履行自行检测、台账管理、执行报告等手续。 - 3、竣工环境保护设施验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 - 4、改建前后污染物排放“三本账” - 表5.1 改建前后污染物排放“三本账” 单位：t/a - 类别; - 污染物名称; - 改建前排放量; - 本项目排放量; - “以新带老”削减量; - 改建后排放量; - 排放增减量. - 废气; 颗粒物; 0.024; 0.399; 0.024; 0.399; +0.375. SO2; 0.012; 0.333; 0.012; 0.333; +0.321. NOx; 0.254; 0.504; 0.254; 0.504; +0.25. - 废水; COD; /; /; /; /; /. NH3-N; /; /; /; /; /. - 固废; 生活垃圾; 45; 3.96; 0; 48.96; +3.96. 破损、坏烂果蔬; 1000; 0; 0; 1000; 0. 废包装材料; 2; 0; 0; 2; 0. 废反渗透膜; 0.05; 0; 0; 0.05; 0. 污水处理站污泥; 2.7; 0; 0; 2.7; 0. |

# 六、结论

安徽东方果园生物科技有限公司安徽东方果园生物科技有限公司技术升级改造项目的建设符合相关要求，只要工程在运行期严格执行有关环保法规规定，切实落实报告提出的各项污染防治措施，在确保污染物达标排放的前提下，本项目的建设对周围环境的不利影响较小，因而从环境保护的角度而言，该项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.024t/a | / | / | 0.399t/a | 0.024t/a | 0.399t/a | +0.375t/a |
|  | SO2 | 0.012t/a | / | / | 0.333t/a | 0.012t/a | 0.333t/a | +0.321t/a |
|  | NOx | 0.254t/a | / | / | 0.504t/a | 0.254t/a | 0.504t/a | +0.25t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 45t/a | / | / | 3.96t/a | 0 | 48.96t/a | +3.96t/a |
|  | 破损、坏烂果蔬 | 1000t/a | / | / | 0 | 0 | 1000t/a | 0 |
|  | 废包装材料 | 2t/a | / | / | 0 | 0 | 2t/a | 0 |
|  | 废反渗透膜 | 0.05t/a | / | / | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 |
|  | 污水处理站污泥 | 2.7 | / | / | 0 | 0 | 2.7 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①